## 说明
模拟菌群梯度退火验证方案（54 / 56 / 58 °C）
目的：在 32 条池（二聚体优化版）上，用模拟肠道、呼吸道、生殖道优势菌群的混合基因组 DNA，检验三个退火温度下 6 个扩增子的产量比例，并找出哪些菌、哪些位点在高温下掉队。
预测弱点来自引物位点预测（GG 属级，≤1 个错配且 3′端 3 个碱基匹配，两端位点都匹配才计入）。GG 序列数少的属（<10）数字不稳；本地数据中种级序列很少，所以预测只到属。
菌种选择依据此前文献检索：肠道核心属（Bacteroides、Prevotella、Faecalibacterium、Blautia、Roseburia、Bifidobacterium、Akkermansia 等）、呼吸道（Streptococcus、Prevotella、Veillonella、Haemophilus、Staphylococcus、Corynebacterium、Dolosigranulum、Moraxella、Neisseria）、生殖道（Lactobacillus CST 型、Gardnerella、Mycoplasma/Ureaplasma）已有文献支持；Atopobium、Sneathia、Rothia、Streptococcus agalactiae 等本次检索未核实，标注在备注里。
建议菌株编号是我按记忆列出的，下单前必须到 ATCC/DSMZ 目录核对编号与可得性；难培养或安全级别较高的菌（Mycoplasma、Ureaplasma、Sneathia、Atopobium、Methanobrevibacter）建议直接订购 gDNA。
“混合配方”表按 16S 拷贝数配制：蓝色单元格为输入。基因组大小和 rrn 操作子拷贝数只有大肠杆菌是示例值，其余留空需要从基因组注释（NCBI/rrnDB）查后填入，填入后自动算出每个菌种的 gDNA 质量 ng。
“实验设计”表给出 85 个反应的布局，“分析与判定”表给出指标与判定标准。
这是计算预测和实验设计，没有实验数据支持；预测只是帮你预先标出哪些菌最该关注。

## 菌群设计
群落 | 菌种 | 属（预测用） | 建议菌株（须核对） | 角色 / 备注 | GG 序列数 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | 预测最低扩增子 %
肠道 | Bacteroides fragilis | Bacteroides | ATCC 25285 (NCTC 9343) | 拟杆菌门优势属 | 130 | 87 | 97 | 92 | 93 | 92 | 92
肠道 | Faecalibacterium prausnitzii | Faecalibacterium | ATCC 27768 | 核心丁酸产生菌；GG 仅 8 条序列，A2–A5 约 88% | 8 | 100 | 88 | 88 | 88 | 88 | 100
肠道 | Blautia obeum | Blautia | ATCC 29174 | 毛螺菌科优势属；A1 约 79% | 60 | 79 | 97 | 95 | 93 | 98 | 96
肠道 | Prevotella copri | Prevotella | DSM 18205 | A1 曾是弱点（Prevotella 专用补充引物 A1-R.7s/.8s） | 386 | 87 | 96 | 97 | 96 | 97 | 95
肠道 | Escherichia coli | Escherichia | ATCC 25922 | 参照菌（16S 拷贝数 7，基因组约 4.6 Mb） | 2
肠道 | Bifidobacterium longum | Bifidobacterium | ATCC 15697（subsp. infantis） | 哨兵：V1_f 对 Bifidobacterium 可能失配（GG 仅 4 条有 V1 数据，2 条匹配），预期 A1 偏低 | 13 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
肠道 | Roseburia intestinalis | Roseburia | DSM 14610 | A1 约 67% | 21 | 67 | 90 | 90 | 95 | 100 | 88
肠道 | Akkermansia muciniphila | Akkermansia | ATCC BAA-835 | 疣微菌门代表（GG 仅 2 条，无法预测）；V6·V7 的 A5-R 在疣微菌门曾偏弱 | 2
肠道 | Veillonella parvula | Veillonella | ATCC 10790 | 哨兵：A4/A5 约 78%、A1 71% | 37 | 71 | 95 | 89 | 78 | 78 | 100
肠道 | Ruminococcus bromii | Ruminococcus | ATCC 27255 | A1 约 79% | 168 | 79 | 98 | 99 | 96 | 93 | 99
肠道 | Methanobrevibacter smithii | Methanobrevibacter | ATCC 35061（DSM 861） | 阴性/盲区对照：古菌，A1/A2/A4/A5 预期 0% | 0
呼吸道 | Streptococcus mitis | Streptococcus | ATCC 49456 | 呼吸道/口腔优势属；A4/A5 约 80% | 127 | 86 | 93 | 87 | 81 | 80 | 93
呼吸道 | Prevotella melaninogenica | Prevotella | ATCC 25845 | 下呼吸道优势属 | 386 | 87 | 96 | 97 | 96 | 97 | 95
呼吸道 | Veillonella parvula | Veillonella | ATCC 10790 | 哨兵：A4/A5 约 78% | 37 | 71 | 95 | 89 | 78 | 78 | 100
呼吸道 | Haemophilus influenzae | Haemophilus | ATCC 49247 | 哨兵：A1 约 33%（n=20 中仅部分有数据） | 20 | 33 | 75 | 90 | 84 | 90 | 100
呼吸道 | Staphylococcus epidermidis | Staphylococcus | ATCC 12228 | 鼻腔优势属；A3–A5 约 73–77% | 31 | 88 | 90 | 77 | 73 | 76 | 100
呼吸道 | Corynebacterium pseudodiphtheriticum | Corynebacterium | ATCC 10700 | 鼻腔优势属；预测全部 100%（高 GC 对照） | 44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
呼吸道 | Moraxella catarrhalis | Moraxella | ATCC 25238 | 上呼吸道（GG 仅 4 条） | 4 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
呼吸道 | Neisseria subflava | Neisseria | ATCC 49275 | 哨兵：A1 约 25%、A5 约 75% | 12 | 25 | 100 | 82 | 100 | 75 | 100
呼吸道 | Dolosigranulum pigrum | Dolosigranulum | ATCC 51524 | 鼻腔优势属之一；GG 中没有该属，无法预测 | 0
呼吸道 | Rothia mucilaginosa | Rothia | ATCC 25296 | 口咽常见（GG 仅 2 条） | 2
呼吸道 | Mycoplasma pneumoniae | Mycoplasma | ATCC 15531（FH） | 哨兵：支原体，A1/A2 约 74–77%；难培养，可只用 gDNA（订购 gDNA） | 92 | 74 | 77 | 99 | 93 | 83 | 93
生殖道 | Lactobacillus crispatus | Lactobacillus | ATCC 33820 | CST I | 190 | 91 | 95 | 91 | 88 | 93 | 96
生殖道 | Lactobacillus iners | Lactobacillus | ATCC 55195 | CST III；A4 约 88% | 190 | 91 | 95 | 91 | 88 | 93 | 96
生殖道 | Gardnerella vaginalis | Gardnerella | ATCC 14018 | CST IV（GG 仅 1 条，无法预测） | 1
生殖道 | Lactobacillus gasseri | Lactobacillus | ATCC 33323 | CST II | 190 | 91 | 95 | 91 | 88 | 93 | 96
生殖道 | Atopobium vaginae（现称 Fannyhessea） | Atopobium | ATCC BAA-55 | BV 相关；A2 约 60%（GG 仅 5 条）。本次文献检索未核实其重要性 | 5 | 100 | 60 | 80 | 100 | 100 | 80
生殖道 | Prevotella bivia | Prevotella | ATCC 29303 | BV 相关 | 386 | 87 | 96 | 97 | 96 | 97 | 95
生殖道 | Sneathia amnii | Sneathia | 待查（DSMZ/ATCC） | BV 相关，难培养；GG 仅 1 条。可选，本次文献检索未核实其重要性 | 1
生殖道 | Ureaplasma parvum | Ureaplasma | ATCC 700970 | 哨兵：支原体科；A1 约 75%，R954 位点曾 0% → 补充引物 A4-R.4s/.5s | 7 | 75 | 100 | 86 | 86 | 86 | 100
生殖道 | Mycoplasma hominis | Mycoplasma | ATCC 23114 | 哨兵：支原体；难培养，可订购 gDNA | 92 | 74 | 77 | 99 | 93 | 83 | 93
生殖道 | Lactobacillus jensenii | Lactobacillus | ATCC 25258 | CST V | 190 | 91 | 95 | 91 | 88 | 93 | 96
生殖道 | Streptococcus agalactiae | Streptococcus | ATCC 13813 | 生殖道常见；A4/A5 约 80% | 127 | 86 | 93 | 87 | 81 | 80 | 93
黄色 = 预测匹配率 <80%（该菌在该扩增子上最可能掉队）。空白 = GG 中序列太少或无数据。

## 混合配方
每个反应的总 16S 拷贝数 | 100000 |  | 说明：蓝色为输入。阶梯 % 为 16S 拷贝数占比；均衡 % = 100 / 该群落菌种数。ng = 目标拷贝数 / rrn × 基因组大小(bp) × 分子量 / 阿伏伽德罗常数 × 1e9。
阿伏伽德罗常数 | 6.022e+23
单碱基对分子量 g/mol | 650
群落 | 菌种 | 阶梯 %（16S 拷贝） | 均衡 %（16S 拷贝） | 基因组大小 Mb（可改） | rrn 拷贝数（可改） | 阶梯配方 gDNA ng | 均衡配方 gDNA ng
肠道 | Bacteroides fragilis | 25
肠道 | Faecalibacterium prausnitzii | 18
肠道 | Blautia obeum | 16
肠道 | Prevotella copri | 12
肠道 | Escherichia coli | 8 |  | 4.64 | 7
肠道 | Bifidobacterium longum | 6
肠道 | Roseburia intestinalis | 5
肠道 | Akkermansia muciniphila | 4
肠道 | Veillonella parvula | 3
肠道 | Ruminococcus bromii | 2
肠道 | Methanobrevibacter smithii | 1
呼吸道 | Streptococcus mitis | 22
呼吸道 | Prevotella melaninogenica | 15
呼吸道 | Veillonella parvula | 13
呼吸道 | Haemophilus influenzae | 12
呼吸道 | Staphylococcus epidermidis | 10
呼吸道 | Corynebacterium pseudodiphtheriticum | 8
呼吸道 | Moraxella catarrhalis | 6
呼吸道 | Neisseria subflava | 5
呼吸道 | Dolosigranulum pigrum | 4
呼吸道 | Rothia mucilaginosa | 3
呼吸道 | Mycoplasma pneumoniae | 2
生殖道 | Lactobacillus crispatus | 30
生殖道 | Lactobacillus iners | 20
生殖道 | Gardnerella vaginalis | 12
生殖道 | Lactobacillus gasseri | 8
生殖道 | Atopobium vaginae（现称 Fannyhessea） | 7
生殖道 | Prevotella bivia | 6
生殖道 | Sneathia amnii | 5
生殖道 | Ureaplasma parvum | 4
生殖道 | Mycoplasma hominis | 3
生殖道 | Lactobacillus jensenii | 3
生殖道 | Streptococcus agalactiae | 2
肠道 阶梯 % 合计
呼吸道 阶梯 % 合计
生殖道 阶梯 % 合计

## 实验设计
反应数统计
组 | 群落/样本 | 配方 | 退火温度 °C | 重复数 | 反应数 | 目的
A 模拟菌群 | 肠道模拟菌群 | 阶梯 | 54 | 3 |  | 扩增子比例与各菌回收率随温度的变化
A 模拟菌群 | 肠道模拟菌群 | 阶梯 | 56 | 3 |  | 扩增子比例与各菌回收率随温度的变化
A 模拟菌群 | 肠道模拟菌群 | 阶梯 | 58 | 3 |  | 扩增子比例与各菌回收率随温度的变化
A 模拟菌群 | 肠道模拟菌群 | 均衡 | 54 | 3 |  | 扩增子比例与各菌回收率随温度的变化
A 模拟菌群 | 肠道模拟菌群 | 均衡 | 56 | 3 |  | 扩增子比例与各菌回收率随温度的变化
A 模拟菌群 | 肠道模拟菌群 | 均衡 | 58 | 3 |  | 扩增子比例与各菌回收率随温度的变化
A 模拟菌群 | 呼吸道模拟菌群 | 阶梯 | 54 | 3 |  | 扩增子比例与各菌回收率随温度的变化
A 模拟菌群 | 呼吸道模拟菌群 | 阶梯 | 56 | 3 |  | 扩增子比例与各菌回收率随温度的变化
A 模拟菌群 | 呼吸道模拟菌群 | 阶梯 | 58 | 3 |  | 扩增子比例与各菌回收率随温度的变化
A 模拟菌群 | 呼吸道模拟菌群 | 均衡 | 54 | 3 |  | 扩增子比例与各菌回收率随温度的变化
A 模拟菌群 | 呼吸道模拟菌群 | 均衡 | 56 | 3 |  | 扩增子比例与各菌回收率随温度的变化
A 模拟菌群 | 呼吸道模拟菌群 | 均衡 | 58 | 3 |  | 扩增子比例与各菌回收率随温度的变化
A 模拟菌群 | 生殖道模拟菌群 | 阶梯 | 54 | 3 |  | 扩增子比例与各菌回收率随温度的变化
A 模拟菌群 | 生殖道模拟菌群 | 阶梯 | 56 | 3 |  | 扩增子比例与各菌回收率随温度的变化
A 模拟菌群 | 生殖道模拟菌群 | 阶梯 | 58 | 3 |  | 扩增子比例与各菌回收率随温度的变化
A 模拟菌群 | 生殖道模拟菌群 | 均衡 | 54 | 3 |  | 扩增子比例与各菌回收率随温度的变化
A 模拟菌群 | 生殖道模拟菌群 | 均衡 | 56 | 3 |  | 扩增子比例与各菌回收率随温度的变化
A 模拟菌群 | 生殖道模拟菌群 | 均衡 | 58 | 3 |  | 扩增子比例与各菌回收率随温度的变化
B 无模板对照 | NTC | — | 54 | 1 |  | 引物二聚体/污染（应 <1% 读数）
B 无模板对照 | NTC | — | 56 | 1 |  | 引物二聚体/污染（应 <1% 读数）
B 无模板对照 | NTC | — | 58 | 1 |  | 引物二聚体/污染（应 <1% 读数）
C 单菌对照 | Bifidobacterium longum | 单菌 | 56 | 2 |  | 确认是哪个扩增子对该菌失效（预测弱点）
C 单菌对照 | Mycoplasma pneumoniae（gDNA） | 单菌 | 56 | 2 |  | 确认是哪个扩增子对该菌失效（预测弱点）
C 单菌对照 | Ureaplasma parvum（gDNA） | 单菌 | 56 | 2 |  | 确认是哪个扩增子对该菌失效（预测弱点）
C 单菌对照 | Veillonella parvula | 单菌 | 56 | 2 |  | 确认是哪个扩增子对该菌失效（预测弱点）
C 单菌对照 | Haemophilus influenzae | 单菌 | 56 | 2 |  | 确认是哪个扩增子对该菌失效（预测弱点）
C 单菌对照 | Neisseria subflava | 单菌 | 56 | 2 |  | 确认是哪个扩增子对该菌失效（预测弱点）
C 单菌对照 | Prevotella copri | 单菌 | 56 | 2 |  | 确认是哪个扩增子对该菌失效（预测弱点）
C 单菌对照 | Methanobrevibacter smithii（gDNA） | 单菌 | 56 | 2 |  | 确认是哪个扩增子对该菌失效（预测弱点）
D 宿主 DNA 加标 | 呼吸道模拟菌群 + 人 gDNA 0% | 均衡 | 54 | 2 |  | 宿主脱靶：非 16S 读数占比
D 宿主 DNA 加标 | 呼吸道模拟菌群 + 人 gDNA 50% | 均衡 | 54 | 2 |  | 宿主脱靶：非 16S 读数占比
D 宿主 DNA 加标 | 呼吸道模拟菌群 + 人 gDNA 90% | 均衡 | 54 | 2 |  | 宿主脱靶：非 16S 读数占比
D 宿主 DNA 加标 | 呼吸道模拟菌群 + 人 gDNA 0% | 均衡 | 58 | 2 |  | 宿主脱靶：非 16S 读数占比
D 宿主 DNA 加标 | 呼吸道模拟菌群 + 人 gDNA 50% | 均衡 | 58 | 2 |  | 宿主脱靶：非 16S 读数占比
D 宿主 DNA 加标 | 呼吸道模拟菌群 + 人 gDNA 90% | 均衡 | 58 | 2 |  | 宿主脱靶：非 16S 读数占比
反应总数
说明：反应数 = 重复数（每行已写明）；A 组 = 3 群落 × 2 配方 × 3 温度 × 3 重复 = 54。A+B+C+D = 54 + 3 + 16 + 12 = 85，可放进一块 96 孔板。
扩增条件建议（可改）
总模板：每个反应 1e5 个 16S 拷贝（见“混合配方”B1）；扩增子读数需 ≥5 万条/样品才能看清 0.1% 的哨兵菌（Methanobrevibacter 阶梯 1%、Mycoplasma 阶梯 2–3%）。
循环数：25–28，避免进入平台期放大偏差；三个温度用同一循环数。
热启动聚合酶（前面计算显示低温下部分引物自二聚体 ΔG 约 −10 kcal/mol）。
梯度仪：用梯度模块时先核对各列实际温度（线性梯度，需对到 54/56/58 °C）；也可分三次独立运行，更可靠。
变性 95 °C → 退火 54/56/58 °C 30 s → 延伸 72 °C；每个模拟菌群同一块板、同一管 master mix 上样，减少加样误差。
所有样品同一文库制备、同一测序批次；UDP 内联条形码需随机分配到不同温度，避免批次效应混淆温度效应。

## 分析与判定
指标 | 计算方法 | 判定标准（建议） | 如果不满足
扩增子比例 | 每个样本：某扩增子读数 / 16S 读数总和；理论上 6 个扩增子各占 1/6（每个基因组各含一份，忽略 16S 拷贝数差异） | 各扩增子占比在 8%–33%（即相对均值 0.5–2×）；最大/最小 ≤3 | 比例随温度升高越来越偏时，说明弱位点（预测 A4-R、A5-F、A1-R、A6-R）被压制，倾向用较低退火温度或提高对应引物浓度
各菌回收率 | 按菌种参考 16S 序列把读数分到菌种；回收率 = 观测占比 / 配制占比（16S 拷贝校正后）；取 log2 | ≥80% 的 菌种×扩增子 落在 log2 比值 ±1 内（0.5–2×）；哨兵菌不低于 0.25× | 定位是哪个位点失配（见“菌群设计”表的预测最低扩增子），对该位点补充引物或调整浓度
温度趋势 | 同一菌群、同一配方下，扩增子占比随 54→56→58 °C 的变化 | A4 占比 58 °C 不低于 54 °C 的 50% | 比值明显下降：推荐 56 °C，或提高 A4-R/A5-F 浓度
阴性对照 | NTC 样本中 16S 读数和引物二聚体读数（长度 <100 bp）占比 | NTC 读数 <1% 的样品读数；二聚体读数 <1% | 二聚体多：提高温度或降低引物浓度，检查接头/UDP 互补
宿主 DNA 脱靶 | 宿主 DNA 加标样品中映射到人基因组（及线粒体）的读数占比，随宿主比例（0/50/90%） | 不随宿主比例线性增长；非 16S 读数 <5% | 增长明显：改 A1-F（V1_f 在猪基因组上有 492 个位点）或 A2-F；换更高退火温度
扩增子长度 | 每个扩增子实际插入长度分布 | 与预测一致：A1 约 256、A2 约 185–209、A3 275、A4 约 185（支原体 178）、A5 约 244、A6 约 283 | 出现大量长度异常的产物：检查交叉扩增产物（A1-R.8s 相关的 212–292 bp 短产物）
古菌盲区 | Methanobrevibacter 在肠道模拟菌群中的回收 | 应基本为 0（A1/A2/A4/A5 预期 0%） | 若 ≥1% 说明有未预期的交叉匹配，值得核对
测序深度 | 每个样品 16S 读数总数 | ≥5 万；NTC 可低 | 不足则无法评估低丰度哨兵菌